## Introduktion
ByggaF-PST 2018-01-01 Instruktion för användning av verktyget
fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering
Varje aktör (arkitekt, konstruktör, projektör) ska följa rutinen för fuktsäkerhetsprojektering och kan
använda detta verktyg som en checklista och för att dokumentera arbetet.
Första steget är att identifiera fuktkänsliga konstruktioner. En beskrivning av konstruktionen och
dess läge och omfattning beskrivs i kolumnen Konstruktion. På liknande sätt som för statisk
dimensionering görs en dimensionering för fukt där konstruktionerna kontrolleras så att de klarar de
olika fuktbelastningarna som de kan komma att utsättas för.
Nästa steg är att identifiera fuktbelastningar. Det finns exempel på fukbelastningar i kolumn
Fuktbelastning. Fuktbelastningar kan vara orsakade av olika fuktkällor såsom regn (vertikalt och
horisontellt), snö, smältvatten från is och snö, luftfukt, vattenånga, byggfukt, markfukt, läckage,
städvatten, limfukt. Varje byggnadsdel belastas därefter med alla tänkbara fuktkällor. I kolumnen
"Att beakta" finns exempel på punkter som ska beaktas i projekteringen.
Därefter ska Effekten av fuktbelastningen, dvs den skada eller förändring som kan orsakas av
fuktbelastningen beskrivas. Ett antal skador och förändringar som kan ske i material när de utsätts
för höga respektive låga fukttillstånd beskrivs i fliken Riktvärden på kritiska RF och där anges även
som namnet antyder riktvärden på kritiska RF för materialet och för olika förändrignsprocessen.
Nästa steg är att uppskatta fukttillståndet. Fukttillstånden som de olika byggnadsdelarna utsätts för
ska uppskattasoch beskrivas hur de varierar i tiden. Fukttillståndet i materialet kan uppskattas med
olika metoder, kvantitativa och kvalitativa. Till hjälp finns olika typer av beräkningsverktyg,
vägledningar och riktlinjer. Exempel på olika fuktberäkningsverktyg är: WUFI, Delphin,TorkaS 3.2,
PPB, BIDry, Simple Cold Attic Model och HEAT 2 och 3. För rutiner för beräkningar hänvisas till
RäknaF. I kolumn Uppskattning av fukttillstånd redovisas resultatet eller hänvisning till resultatet
samt den metod med vilken fukttillståndet uppskattats.
Nästa steg är att bedöma om uppskattat fukttillstånd ligger utanför de tillåtna fukttillstånden, dvs
kan orsaka skada eller förändring. Detta leder till en värdering av sannolikheten för att den
beskrivna effekten inträffar och konsekvensen av denna. Sannolikheten och konsekvensen värderas
med siffrorna 1 till 4 där ett är lägst och fyra högst. Riskvärdet är produkten av värdet för
sannolikhet och för konsekvens. Riskvärdet kan alltså vara lägst 1 och högst 16. Nedan finns en
vägledning för att värdera om riskvärdet är lågt, medel eller högt och vilken färg det genererar på
cellen där risken beräknas.
Riskvärden: Låg risk = 1-5 (grön färg), Medium risk = 6-8 (gul färg), Hög risk = 9-11 (orange färg)
och Extremt hög risk =12-16 (röd färg).
Om riskvärdet är högt eller extremt högt ska någon form av risksänkande åtgärder vidtas. Det kan
vara aktiviteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken. Detta skrivs in i
kolumn risksänkande åtgärder. En ny bedömning görs av sannolikheten för att den beskrivna
effekten ska inträffa och konsekvensen av detta. Detta resulterar i ett nytt riskvärde som är lågt
eller medel.
Verktyget kan med fördel användas som mall för att dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen
och riskanalysen.

## Riktvärden på kritiska RF
Riktvärden på kritiska fukttillstånd för olika material och förändringsprocesser
Informationen på denna flik behöver kontinuerligt uppdateras efterhand som ny information finns tilllgänglig.
Material | RFkrit- Riktvärden | Förändringsprocess
Trä och träbaserade material | 75-801) | Mögel och missfärgningar
| Fuktkvot 25-30 % 3) | Mekaniska egenskaper
| Fuktkvot 25-30 % 3) | Rötsvampangrepp
Spånskivor | 653) | Egenemissioner
Korkplattor utan plast på baksidan | 802) | Mögel och missfärgningar
Plastfiltmattor med jutebaksida | 754) | Mögel och missfärgningar
Gipsskiva för inomhusbruk | 80-851) | Mögel och missfärgningar
Våtrumsskiva av gips | 90-951) | Mögel och missfärgningar
Gipsskiva för utomhusbruk | 90-951) | Mögel och missfärgningar
Betong | 90-951) | Mögel och missfärgningar
Mineralull | 90-951) | Mögel och missfärgningar
Asfaltpapp | 90-951) | Mögel och missfärgningar
Cementbaserade material | >951) | Mögel och missfärgningar
| 60-803) | Svällning vid uppfuktning
| 703) | Transport av lösta ämnen
| 853) | Cementreaktioner
| 80 (Högt pH) 3) | Alkaliproteinreaktioner
Avjämningsmassor med hög andel aluminatcement | 90-954) | Nedbrytning av aluminatcement
Avjämningsmassor med portlandcement | 954)
Extruderad polystyren | >951) | Mögel och missfärgningar
Porösa, spröda material | Individuella vattenmättnadsgrader 3) | Frost
Plastmattor, PVC | 854) | Limsläpp, lukt, deformation
Linoleum | 854) | Limsläpp, lukt, deformation
Helsyntetisk textilmatta, nålfilt | 754) | På grund av smuts och damm
”Smuts och damm” | 754) | Lukt och mögel
Stål, obehandlat | 604) | Korrosion
Övriga metaller | 503) | Korrosion
Armering i karbonatiserad betong | 853) | Korrosion
Armering i kloridhaltid betong | <603) | Korrosion
Äldre flytspackel med kasein | 70-754) | Lukt, missfärgning av ek
Fuktspärrar, spackel, keramiska plattor | 1002) | Mögel och missfärgningar
Alla material | Ungefär linjär funktion av fukthalten kg/m33) | Termiska egenskaper
1) Johansson, 2014 samt Johansson et al, 2005. Gäller vid cirka +22°. RF-intervallen som anges betyder att ingen mögeltillväxt noterades vid den lägre nivån under försöken, medan mögel iakttogs vid den övre.
2) Petersson, 2001.
3) Litteraturuppgifter sammanställda av Nilsson (2006). Fuktpåverkan på material - kritiska fuktnivåer. Fuktcentrums informationsskrift, Fuktsäkerhet i byggnader, Forskningsrådet Formas, Stockholm 2006, ISBN 91-540-5951-8
4) Arfvidsson, Harderup, Samuelsson, 2017

## Tak & vind
Infoga egen logotyp |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: | [5 empty] | Tak och vind
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Nederbörd | Taktäckningen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Vattentätt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Åldringsbeständig |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Värmetålig |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dimensionsstabilitet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Vidhäftning hos skyddsbeläggning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Rörelseupptagande förmåga |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Motståndsförmåga vid mekanisk påverkan (klass 1,2 3) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Motstånd mot utmattning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Allmänna krav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Klistra inte taktäckningen direkt mot cellplasten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Använd förtillverkade hörn |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Om enstegstätning: föreskriv kvalitetssäkring |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Snöfickor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Välj takmaterial som rek. för vald taklutning och underlag |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Rörelser vid temperaturändring |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Risk för isbildning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Köldbryggor och frånluftsfläkt ökar risken för återfrysning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Taktäckningen ska tåla isbildning och återfrysning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Genomföringar görs i takets högsta punkter med undantag av invändig takavvattning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Frysrisk i stup- och hängrännor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Flacka/ låglutande tak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Trycktåliga |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Helt tätt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Taktäckning med överlapp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Flera lager papp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Branta tak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Undertäckning ska finnas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kallt tak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skydd mot yrsnö |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Terrasstak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Minst lutning 1:100 på tätskikt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Överbyggnad anpassad till lasterna på terrasstaket för att skydda tätskiktet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätskiktet skall dras tillräckligt högt upp på väggarna |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Rätt utförda dilatationsfogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Noggrant utförda genomföringar och anslutningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätskikt över isolering får inte limmas fast på denna |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätskikt under isolering ska punktklistras tillsammans med isoleringen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Gröna tak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lång livslängd och bra kvalitét på tätskiktet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Omsorgsfullt utförande av tätskikt vid byggnation |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätskiktet ska ligga väl skyddad under överbyggnad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ska ligga ett rotskydd över hela taket |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dränerande material ska läggas ovanför rostskyddet. Över hela taket eller i ränder beroende på lutning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Viktigt med rätt dränerande material till rätt konstruktion |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Kan även använda dräneringsrör |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fiberdukar bör läggas för att förhindra att partiklar täpper till dräneringen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Utlopp i vegetationen förses med inspektionslucka |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Växterna får inte växa över utloppet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dräneringslagret måste läggas med rätt lutning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Använd säker teknik så att vattnet infiltreras ner till det dränerande lagret men även så att ytvatten kan avledas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Falsad plåt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Beakta att denna taktäckning sällan är tät |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Profilerad plåt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Kontrollera minsta lutning på taket |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Takpannor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Frostbeständig yttertäckning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Mellan undertäckning och takpannor ska det vara tillräcklig ventilation |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Mellan undertäckning och takpannor ska det kunna ske avrinning, även vid genomföringar och anslutningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Täta runt genomföringar och anslutningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Beakat att undertäckning och övertäckning gemensamt står för tätheten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Takavvattning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Om invändig takavvattning ska fotränna ligga över den varma delen av taket med lutning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Motfallstak: ränndalar i takets låglinje |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Hängrännor ska luta minst 1:200 mot stuprör |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Rätt antal brunnar i takets lågpunkter |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Bräddavlopp som indikator på igensatt takavvattning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Gesimsrännor ska inte ligga innanför fasadlivet, alternativt med skyddsbeslag |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Korrosionsbeständiga rännor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Genomföringar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - I grupper |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Inte i lågpunkter, undantag invändig takavvattning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Inga genomföringar i anslutning till brunnar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Varmt tak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Invändig takavvattning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Kalla tak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Utvändig takavvattning är tillräckligt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Vattenavledande bläck, plåtar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tillgänglighet för rensning av brunnar, hängrännor och stuprör |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Luftfukt | Undvik kondens och höga fukttillstånd |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ångspärr i den varma delen av konstruktionen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Håltagning i ångspärr vid genomföringar, infästningar måste tätas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ventilera |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Undertryck inomhus |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Minimera köldbryggor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fuktbuffring i takmaterialen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Kritisk fuktnivå för ingående material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Kontrollera fukttillstånd vid vinterfall, sommarfall |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lufttäthet för att hindra konvektion. Klämda skarvar, tejpade skarvar, tätning runt genomföringar och luckor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lufttäthet vid anslutningar och genomförningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lufttätt gentemot inomhusluften, ångspärr |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Varma ventilerade tak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Väl fungerande luftspalt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ventilation |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Distansklossar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Luftspalt med tillräcklig höjd |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Luftspalt som inte avbryts av korsande balkar/avväxlingar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kalla tak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Använd material med hög fuktkapacitet och som tål normal fuktbelastning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Utred om det finns ventilationsbehov och hur stort |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Täthet mot inomhusluften |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Ångspärr på insidan av träbjälklaget |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Noggrann tätning av genomföringar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Isolering i vindsbjälklag får inte täppa till luftspalten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Instruera brukare om att hålla vindsluckan stängd |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Byt ut tätningslister till vindsluckan regelbundet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ej frånluftsläkt, skapar undertryck som suger in fukt från inomhusluften |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Vid användning av en diffusionsöppen lösning ska vindar hållas väl ventilerade |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tunn isolering i undertaket för att minska konsekvensen av nattutstrålning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Terrasstak |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Om tätskikt ovanför isoleringen skall en ångspärr placeras i den varma delen av taket |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Beakta instängd fukt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Om tätskikt under isoleringen ska en ånggenomsläpplig duk ligga på cellplasten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Byggfukt | Allmänna krav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Förvara materialet torrt före inbyggnad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Väderskydd |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Bygg inte in blött material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Läckage | Allmänna krav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Om möjligt skvallerfunktion på vattenledningsrör |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fotplåtar minst 1 m långa och läggs på vattenavledande undertäckning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inga försänkta ränndalar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Papp som tål isbeläggningars rörelser |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tillräckligt tjock kondensisolering för att undvika kondens på kalla rör. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Allmänna krav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ventilations- eller avluftningskanaler får inte ha utlopp på vinden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Roterande värmeväxlare med fuktåtervinning får inte leda till problem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.

## Yttervägg och fasad
Infoga egen logotyp |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: | [5 empty] | Yttervägger och fasader
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Nederbörd | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Avvattning från fasad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lutning på vattenavleddande plåtar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Takutsprång för att minska belastningen av slagregn |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Sockelhöjd |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Anslutning sockel-->fasad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inga rabatter i direkt anslutning till fasaden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Viktigt med väl genomförda fogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Flerstegstätning i fogar, i fasader och fönster |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Anslutningar, genomföringar, skarvar, fogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lämpligt färgsystem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Droppbläck, vattenavleddeande plåtar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Vattnet måste tas sig ut igen, genom: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Dränerande luftspalt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Ventilation |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Avdunstning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Frostbeständiga material i skalmur och fasad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Träpanel |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fuktkänsligt material som trä skall vara skyddat mot fukt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Grundmålning, noggrant valt färgsystem, noga med ändträet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skador av spik/skruv |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Undvik skarvningar som genererar mer ändträ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Luftspalt skall vara sammanhängande, speciellt vid användning av spont- eller lockläkt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Skalmur |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § God ventilation |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Ventilerad: minst 50 mm bred |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Oventilerad: minst 20 mm bred+hål och galler |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Ordentliga ventilationsöppningar i skalmurens ovankant, nedankant samt vid anslutning till fönster och dörrar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inga bruksskuggor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Rostskydda infästningar och armering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Väl fyllda fogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fogstrykning kan användas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Dränering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Vid fönstrens ovankant samt skalmurens upplag gäller: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Plåt: täta med fogmassa |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Övriga material: överlapp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lämna öppna stötfogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Grundmur bör ha liten lutning utåt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dräneringsplåten får inte utgöra ångspärr på kalla sidan av väggen, den får max vara 50 mm hög |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Trappa av grundmuren: vatten får inte samlas vid anslutning grund-->syll |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fogmassan mellan fönstrets/dörrens karmöverstycke och väggen får inte täppa till dräneringen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Tjockputs |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Om finporöst underlag måste torkning kunna ske genom diffusion |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § För att minimera risken för sprickor: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Nätarmera putsen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Rörelsefogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Tunnputs |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Grunda först |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Vatten bakom putsen måste kunna avdunsta |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Puts på isolering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Två täta skikt: instängd fukt leder till skador |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Var noggrann med fönsteranslutningar, infästning av balkonger och armaturer så att det inte orsakar läckage |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Noggrant angivna monteringsanvisningar och detaljarbeten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Natursten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fogar måste vara rörliga |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Fogmassa alternativt cement med rörelsefogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Luftspalt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dränering över fönster, dörrar och vid sockel |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Fasadfogar enstegstätning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fog måste ta upp rörelser som uppkommer i fasadmaterialet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Noggrant följa AMA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Specificera fogmassa |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Fasadfogar tvåstegstätning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Stora fogar så att ingen vattenfilm bildas över fogarna och så att inget tryckfall ska ske över regnskyddet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Regn ska inte kunna falla igenom/ rinna in bakom vindskyddet pga tyngdkraften |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Byggfukt | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Möjliggör uttorkning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skydda virke under byggnation, transport och förvaring |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Kontrollera fuktkvoten innan virket byggs in |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Undvik instängd fukt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Omfattning fuktmätning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Luftfukt | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Krav på max 75 % RF på alla materialytor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ångspärr på den varma sidan av väggen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Indragen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Trä ska ligga varmt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Bygg lufttätt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Beständig täthet vid genomföringar, skarvar och anslutningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Säkerställ undertryck inomhus |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Färutsätt temporärt övertryck inne |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Väl ventilerat framförallt där fuktproduktionen är hög |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Beakta kritisk RF för involverade material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Beakta köldbryggor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Träregelstomme |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Trä ska ligga varmt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fuktkänsliga material så som trä ska ligga skyddat från fukt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Skalmur |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Försök motverka sommarkondens genom tex: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Väl ventilerad luftspalt på insidan av skalmuren |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Ordentligt vindskydd |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Behandla skalmuren med vattenavvisande medel |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Läckage | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skvallerfunktion på alla vattenledningsrör |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Läckage i hängrännor och stuprör får inte påverka konstruktionen eller fasaden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fuktkänsliga material beaktas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dolda installationer i fasad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.

## Grund, källare och krypgrund
Infoga egen logotyp |  | Projektnamn/ nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: | [5 empty] | Gund, källare och krypgrund
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Nederbörd | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Led ut vatten som kommer in bakom fasaden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätning av springor och spalter |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skydda syllen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - syllisolera med uppvikta kanter |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - syllisolering ska fungera som fuktspärr och skydda hela syllens bredd |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - varmt placerad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Avledning av vatten från fasad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tänk över anslutningen mellan grundsula och grundmur |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Stänkande vatten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Material som tål vattnet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Sockelhöjdet tillräcklig för att hindra vattenstänk från marken |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Källare och krypgrund |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Undvika infiltration runt byggnaden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Isolera minst källarväggen ovan mark |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätning runt ventiler |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Vattenuppsugning i tegel, puts och betong |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Luftfukt | Förebygg högt fukttillstånd pga luftfukt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Förebygg köldbryggor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Temperaturberäkningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ångspärr |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Ta bort organiskt restmaterial innan ångspärren appliceras |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Källare |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Anpassade lösningar till källarens användningsområde och fuktproduktion |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Invändig isolering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Reglar av metall som tål korrosion |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - En del av isoleringsskiktet utanför reglarna |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Utvändig isolera den delen av källarväggen som ligger ovan mark, gärna även den delen som ligger under mark |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § För lättbetong/ lättklinker gäller |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Om ångspärr utvändigt: använd luftspaltbildande plastskiva och putsad insida |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Om luftspalt på insidan ska det vara i samband med utvändig isolering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ytskikt på insida källarvägg eller motfylld vägg |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Utomhusventilerad krypgrund |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Markens värmetröghet bör beaktas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Isolering på grundbotten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inte för tjock bjälklagsisolering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Gärna värmerör i krypgrunden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Träbjälklag |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Isolering på undersidan |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Mindre isolering i bjälklaget |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Betongbjälklag |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Köldbryggor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Syll ovanpå isoleringen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ventilation |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Genomtänkt ventilationsflöde |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Öppningar på motstående sidor 0,2 m över mark och 0,5 m från hörn |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Täck öppningar med nät |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Ingen grundmur i utrymmet utan bygg med plintar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Frånluftsfläkt: kräver lufttät krypgrund |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Luftavfuktare: kräver lufttät krypgrund |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Inomhusventilerad krypgrund |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Isoleringen läggs på grundbotten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Max 50 mm stegljudsisolering i bjälklaget |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Utvändigt isolerad grundmur |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lufttäthet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Plastfolie på grundbotten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Grundbottens plastfolie ansluts till väggens plastfolie |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Täta skarvar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Isoleringen måste tåla vatten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Väl dimensionerat ventilationssystem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Hänsyn måste tas till att filtret kan sättas igen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fastighetsägaren medveten om skötsel |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inga luftintag i golvnivå |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inget organiskt material under plastfolien |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inte för högt RF på luften som tillförs krypgrunden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tillförd luft ska nå ut i hela krypgrunden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Markfukt i vätskefas | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Undersök markens egenskaper för att sedan anpassa lösningarna |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Permeabilitet och dränerande egenskaper |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Horisontell och vertikal vätsketransport |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Kapillär stighöjd |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Källare och krypgrund |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dränera runt väggarna/ grundmuren |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fiberduk |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Vätsketryck på väggarna ska hindras av ett tätt skikt/luftspaltbildande skiva |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skvallerfunktion om det börjar läcka |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Betong |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Beakta hål i täta skiktet av formstag |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Tätning av fogar om man bygger prefabricerat |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lättbetong/lättklinker måste fuktskyddas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Utvändig isolering måste ha täta fogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Dränering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inga rabatter intill fasaden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Avled regnvatten från byggnaden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Lutning från huset med hänsyn till sättningar, 1:20 i 3 m från byggnaden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Avskärande dike vid behov |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ta hand om vattnet från takavvattningssystemet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lutning på schaktbotten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dränering även utanför grundmurarna |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Låga punkter under grunden bör förses med särskild dränering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Anslut dräneringsledningar till dagvattenbrunn |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Kontrollera lutning på rör till inkopplingspunkten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Systemet dimensionerat efter maximal belastning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dräneringsrör i lägsta punkten i det dränerande skiktet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Förhindra erosion: fiberduk |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Spolbrunn för kontroll i högsta punkten och med erforderliga mellanrum |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Alla ledningar utanför lastens lutningslinje 1:2 från byggnaden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Speciella utförandekrav för olika ledningsmaterial |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dränerande material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Rensningsmöjlighet i brunnar och dräneringsledningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kapillärbrytande skikt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Makadam duger endast i tvättad form |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Isolering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Endast godkänt med hopskjutna fogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Flera skikt med förskjutna skarvar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Noggrannhet vid genomföringar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Heltäckande vid kantbalkar och förstyvningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Överliggande isolering kräver fuktspärr |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Markfukt i ångfas | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Markens RF =100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Olika diffusionsriktning beroende på temperaturvariationer |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tillräcklig temperaturskillnad över isoleringen förhindrar diffusion |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Verifiera med beräkningar för hela året |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Kontrollera materialens kritiska gränser |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tag hänsyn till värmekällor i marken, i grunden eller i plattan. Gör beräkningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Undvik köldbryggor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lufttät konstruktion för att undvika golvdrag, dålig lukt och ev. radon |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Hindra avdunstning av markfukt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inget organiskt material i krypgrund eller i kontakt med betongplatta på mark |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Underliggande isolering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Kontrollera materialens kritiska gränser |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Isolera värmerör |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Geografiska skillnader i temperatur påverkar isoleringstjocklek |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ångspärr om temperaturdifferensen inte är tillräcklig |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Underliggande ångspärr kan inte säkerställa funktionen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Jordmån: Lågt lambda-värde kräver mer isolering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Överliggande isolering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Heltäckande ångspärr |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Noggrann rengöring av betongplattan |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Källare |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Värmeisolering på utsidan, kallaste sidan |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Undertryck i grunden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ventilation |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Krypgrund |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inget organiskt material i krypgrunden |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Minst 0,5 m hög för att vara inspektionsbart |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ångspärr på grundbotten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - 500 mm överlapp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Hålls på plats av ej kapillärsugande oorganiskt material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Inget organiskt material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Utomhusventilerad krypgrund |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Om kapillärbrytande skikt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - 20 mm glapp mellan lagd ångspärr och väggen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Alternativ till ångspärr kan vara dränerande och kapillärbrytande grundbottenisolering |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Uppvärmda golv |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ordentligt med isolering mot marken |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ångspärr under organiska golvbeläggningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Grundvatten | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Under grundvattenytan görs konstruktioner vattentäta |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Beakta om lokal sänkning av grundvattnet är nödvändig |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Byggfukt | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tillräcklig uttorkning innan golvbeläggningar appliceras |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ångspärr mot material vars kritiska fuktnivå överskrids |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Stäng inte in fukt mellan två täta skikt, plattan måste vara torr innan det täta skiktet appliceras |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inget organiskt material i kontakt med betong |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fuktmätning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ensidig uttorkning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätskikt på insidan av våtrum som förhindrar uttorkning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Källare och krypgrund |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Beakta uttorkningsriktningen och uttorkningstiden, som beror på temperaturförhållandena och de ångtäta skikten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Läckage | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Golv ska luta så att vätskan rinner på rätt håll och upptäcks snabbt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skvallerfunktion på vattenledningsrör |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fuktkänsliga material beaktas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lutning mot golvbrunnar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.

## Fönster
Infoga egen logotyp |  | Projektnamn/ nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: | [5 empty] | Fönster
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Nederbörd | Allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Täta mad tvåstegstätning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Placera fönstret en bit in i väggen för att minska regnmängden som träffar det |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Horisontella ytor ska ha en lutning på 1:8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fönstret ska ha bra klämkraft på lufttätningen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Fönsterbläck och droppbläck |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fönsterbläcket ska ha lutning på minst 14 grader |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Anslutning bör ske med fogmassa |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Stort språng mellan fönsterbläck och fasad om fasaden är kapillärsugande annars litet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Fönster av trä |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lämplig konstruktion för det specifika projektet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Placera fönstret en bit in i väggen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skydda virket |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Måla |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Metallprofiler utanför träramen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Metallprofiler |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Träet under skall vara målat, grundat, impregnerat under metallprofilen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Noggranna skarvar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - 6 mm avstånd mellan trä och metall ventilerat med uteluft |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | - Inte för stora upplagsytor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Luftfukt | Anslutning till vägg |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fog mellan fönster och vägg ska vara lufttät, diffusionstät och regntät |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fukt som kommer in bakom fogen måste kunna torka ut |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kondens allmänt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Placera fönstret i den varma delen av väggen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tänk igenom och åtgärda köldbryggor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kondens på innerrutans insida |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Bra ventilation inomhus |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inget som förhindar varma luftströmmar att nå fönstret tex fönsterbänkar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Lågt U-värde |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | kondens på ytterrutans innersida |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inget övertryck i huset |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätning placerad på fönstrets insida mellan innerbåge och karm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Viss ventilation med uteluft mellan bågarna |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.

## Bjälklag
Infoga egen logotyp |  | Projektnamn/ nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: | [5 empty] | Bjälklag
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Läckage från installationer | § Fuktkänsliga material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skvallerfunktion på dolda installationer |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Läckage från väggar och tak | § Fuktkänsliga material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skvallerfunktion |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.

## Innerväggar
Infoga egen logotyp |  | Projektnamn/ nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: | [5 empty] | Innerväggar
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Byggfukt i betong och lättbetong | § Fuktisolering under syllar som monteras på betongplatta |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Läckage från installationer | § Fuktkänsliga material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skvallerfunktion på dolda installationer |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Inspekterbara schakt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.

## Balkonger och terrasser
Infoga egen logotyp |  | Projektnamn/ nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: | [5 empty] | Balkonger och terrasser
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Stående vatten | § Lutning utåt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätskikt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Avvattning |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Drivande vatten | § Anslutningar, fogar, skarvar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.

## Våtrum
Infoga egen logotyp |  | Projektnamn/ nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: | [5 empty] | Våtrum
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Fukttillskott från dusch, bad, tvätt, bastu | § Ångspärr i vägg |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätskikt på vägg |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ta hänsyn till fukt som kommer in bakom tätskiktet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Placering och montage av brunn |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Anslutning till brunn |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skarvar på tätskikt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Rörelser i underliggande material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Genomföringar ledningar, skruvar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Minimerat antal håltagningar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Läckage från installationer | § Vattnets väg vid läckage |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skvallerfunktion |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fuktkänsliga material |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Synliga rör och skarvar så läckage snabbt upptäckas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätt att byta ut |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Skvallerfunktion - Rörledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt upptäcks |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Dolt placerade installationer ska utföras utan fogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Utrymmen för fogar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage med tillräcklig kapacitet |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Bristande ytskikt och tätskikt i våtrum | § I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna till denna |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
WC-stol med inbyggd cistern och inbyggd armatur | Läckage från installationer | § WC-stol med inbyggd cistern ska ha spolcistern placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv. I WC-rum förses utrymmet där cisternen placeras med tätskikt på golv samt på vägg bakom och på sidor om cistern. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Armatur, t.ex. duschblandare ska placeras i ett vattentätt utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Rörgenomföring i golv och vägg med tätskikt | Läckage i tätskikt | § Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tappvatten-, värme- eller spillvattenrör genom vägg med tätskikt ska vara monterade och fixerade innan tätskiktet monteras sa att rörelse inte kan uppstå mellan rör och vägg med tätskikt. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör ska inte förekomma i golv med tätskikt. Vid avsättningar för tex WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm. Genomföring av servisledning för tappvatten till småhus ska inte placeras i bad- eller duschrum. Servisledningen förlägges i skyddsrör, mått mellan skyddsrör och väggen får inte understiga 60 mm. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för bad eller dusch. Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och Intilliggande väggs tätskikt inte understiga 60 mm. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Rörgenomföring i golv och vägg med tätskikt | Läckage i tätskikt | § Tätning ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och golvets eller väggens tätskikt. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Skruv-infästningar och tätningar i golv eller väggar med tätskikt. | Läckage i infästning | § Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, i betong reglar eller enligt Våtrumsvägg 2012. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätning av skruvinfästningar gäller i våtzon 1 och våtzon 2. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tätningsmassan ska fästa mot underlaget vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Golvbrunnar | Läckage vid golvbrunn | § Golvbrunn ska vara monterad med ett minsta avstånd av 200 mm mellan väggens tätskikt och yttre fläns. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med de fastsättningshjälpmedel som finns t.ex. monteringsplatta eller fixtur. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Golvbrunn ska vara monterad i våg i höjd med anslutande tätskikt och en vågrätt tolerans p+/- 2 mm. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Väggnära golvbrunn som monteras närmare vägg än 200 mm ska golvbrunn och tätskikt vara provade och godkända tillsammans. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Om tätskikt under isoleringen sak en ånggenomsläpplig duk ska ligga på cellplasten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.

## Installationer
Infoga egen logotyp |  | Projektnamn/ nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: | [5 empty] | Installationer
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
Dolda tappvatten-installationer | Läckage från rörinstallationer | § Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda bruks tid bör vara lätt åtkomliga och lätt att byta ut. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning ska utföras utan fogar |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen som till exempel krypgrund eller vind. Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Rörsystem ska tryck- och täthetskontrolleras innan det tas i drift. Kontrollerna ska dokumenteras |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Placering av fogar, vatten och värme | Läckage från fogar | § Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp. Utrymmen för fogar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Fogar på värmefördelare ska vara synliga eller placerade så att det är åtkomliga. Utrymmen för fördelarrör med fogar, luftningar, ställdon med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta. I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Utrymme för fogar, värmefördelare, luftningar, ställdon mm ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för kontroll, reparation eller byte av fogar. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Vattenanslutna apparater i kök | Läckage från fogar | § Rörledning för tappvatten i kök ska monteras utan fogar fram till blandare eller apparat. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | § Under diskbänk, diskmaskin, kyl, frys, ismaskin eller dylikt, ska det finnas ett tätt ytskikt, till exempel en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot angränsade vägg eller dylikt, så att utläckande vatten eller kondens snabbt blir synligt. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elgrop | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Hissgrop | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.